## Начало
Что требуется:
п/п | Данные | Лист (пример)
1) | Схема сети (топлогия) со списком потребителей | "Список"
2) | Тип провода на каждом участке схемы сети | "Список"
3) | Массив измерений на ТП | "ТП"
4) | Массив измерений счётчиков потребителей | "Счётчик"

## Список
ТП | 122
Список потребителей, подключенных к ТП
№ п/п | Имя на схеме (код точки на схеме)
1
…
N
ВАЖНО: | Массив должен быть полным (в списке присутствовуют все счётчики, а на ТП измеряется их общая сумма).
Типы проводов:
п/п | Участок сети | Тип провода | Длина провода (желательно)
1
…
M
ПРИМЕЧАНИЕ: см. образец.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

## ТП
Тип счётчика, или его класс точности
Коэфф. трансформации ТТ
|  |  | Для задачи БУП: |  | Для задачи мониторгинга: |  |  | Для задачи идентификации фаз:
Измерения на ТП |  |  | общая энергия по 3-фазной системе |  | Фаза-A | Фаза-B | Фаза-C | Фаза-A |  |  |  |  | Фаза-B |  |  |  |  | Фаза-C
|  |  | Активная в прямом направлениии, (кВт*ч) | Реактивная в прямом направлениии, (кВАр*ч) | Напряжение (В) | Напряжение (В) | Напряжение (В) | Угол между фазами (желательно) AB (град.) | Реактивная (кВАр*ч) |  | Активная (кВт*ч) |  | Угол между фазами (желательно) BС (град.) | Реактивная (кВАр*ч) |  | Активная (кВт*ч) |  | Угол между фазами (желательно) AC (град.) | Реактивная (кВАр*ч) |  | Активная (кВт*ч)
п/п | Дата | Время | [6 empty] | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная |  | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная |  | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная
1
…
n
ВАЖНО:
1) | Данные являются достаточными, если число интервалов времени (отсчётов, срезов) в профилях потребления больше, чем сумма числа опор и нагрузок, (включая уличные светильники)
2) | Если нет данных для к.л. времени - оставлять пустые ячейки (строки) для возможности замещения (восстановления).
3) | Массивы показаний на фидере ТП и счётчиков должны точно соотноситься по дате и времени.
4) | Измерения на фидере ТП, должны соответствовать группе подключённых к нему счётчиков.
5) | Данные по напряжениям и межфазным углам могут быть прореженными (неполными)

## Счётчик
Тип счётчика, или его класс точности
|  |  | Для задачи БУП: | Для задачи идентификации фаз и мониторинга:
Показания счётчика |  |  | общая энергия по 3-фазной системе активная (кВт∙ч) | Чередование фаз счётчика (прямое, обратное) | Фаза-1 (L1) |  |  |  | Фаза-2 (L2) |  |  |  | Фаза-3 (L3)
[5 empty] | Реактивная |  | Активная |  | Реактивная |  | Активная |  | Реактивная |  | Активная
| Дата | Время |  |  | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная | Прямая | Обратная
1
…
n
ВАЖНО:
1) | Данные являются достаточными, если число интервалов времени (отсчётов, срезов) в профилях потребления больше, чем сумма числа опор и нагрузок, (включая уличные светильники)
2) | Если нет данных для к.л. времени - оставлять пустые ячейки (строки) для возможности замещения (восстановления).
3) | Массивы показаний на фидере ТП и счётчиков должны точно соотноситься по дате и времени.
4) | Для каждого счётчика - желательно отдельный лист книги.